Racal

TODO: cmd. T2 kan met een autoread.

Zorg ervoor dat de counter voldoende Hz of Khz genereerd voordat gemeten kan worden over een kanaal.

Counter op 22MHz.

Zet Racal kanaal B: cmd=FB
Display kan op 0 springen.

Single one mess. cmd=T2

Haal een meetwaarde op: cmd=T2

Gate time aanpassen:
SRS10 voor 20sec. Dwz. Het apparaat heeft 20sec. Om de 20sec komt er 1 melding.